|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **CENNÍK LDPE RÚRA**  |
|  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LDPE rúra****PN 6** | **Rozmer****rúry** | **Metre v kg** | **Veľkosť návinu** | **€****bez DPH** | **€****s****DPH** |
| **302** | **20x1,5** | **10,8** | **100 m** | **0,40** | **0,48** |
| **19** | **20x2** | **7,9** | **"** | **0,43** | **0,52** |
| **21** | **25x2,3** | **5,8** | **"** | **0,51** | **0,61** |
| **29** | **32x3** | **3,5** | **"** | **0,78** | **0,93** |
| **33** | **40x3,7** | **2,3** | **„** | **1,12** | **1,35** |
| **35** | **50x4,6** | **1,5** | **50 m** | **1,61** | **1,93** |
| **37** | **63x5,8** | **0,93** | **60 m** | **2,32** | **2,78** |
| LDPE rúra PN 10  |  |  |  |  |  |
|  20  | **20x2,8** | **6,7** | **100 m** | **0,48** | **0,57** |
| **22** | **25x3,5** | **4,1** | **"** | **0,65** | **0,76** |
| **31** | **32x4,4** | **2,6** | **"** | **0,96** | **1,10** |
| **34** | **40x5,5** | **1,7** | **„** | **1,32** | **1,58** |
| **36** | **50x6,9** | **1,1** | **50 m** | **2,08** | **2,49** |
| **38** | **63x8,6** | **0,7** | **60 m** | **3,16** | **3,79** |

 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

# do